# 采购微波治疗仪相关要求

## 一、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；（提供相关证明材料复印件）

## 二、采购设备预算金额：31000.00元。

## 三、设备参数

1.工作频率为2450MHz±50 MHz。

\*2.理疗功率：0-99W，连续可调。

3.时间设置：0～30分，

4.功率和时间调节方式：步进为1和10两种调节方式。

5.控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为0后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警。

\*6.辐照器：圆形直径≥160mm、马鞍形≥360mm\*140mm\*60mm。

7.安全性：具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。

\*8.适用范围(注册证为准)：须明确写明有“康复理疗科”应用范围。

9.主机采用一体化推车机柜。

备注：带\*为重点参数。

## 四、递交响应文件时间、地点

1.递交响应文件截止时间、地点：2025年8月20日10:00（北京时间），西安运动创伤医院四楼会议室。逾期送达、未密封或密封错误的响应文件，恕不接收。不接收邮寄的响应文件。

2.响应文件要求：响应文件正本一份，提供供应设备的价格、相应参数情况，以及本文件需要提供的其他证明材料，否则视为无效文件。无论成交与否，响应文件不与退还。

3、响应文件开启时间和磋商地点：2025年8月20日10:00（北京时间），西安运动创伤医院四楼会议室。

4.投标保证金：本项目不缴纳投标保证金。